| Frame/Bay Load Capacity in Kg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Height to 1st Beam | with bolted footplate |  |  |  |  |  | welded footplate |
| Level (mm) | Dexion | UniDex | Dexion | UniDex | Dexion | UniDex | UniDex |
|  | R | STD | M | MED | HD | HD | HD |
| 914 | 9372 | 11132 | 12948 | 13695 | 18667 | 18937 | 19146 |
| 992 | 9408 | 10992 | 12950 | 13695 | 18197 | 18592 | 19146 |
| 1067 | 9294 | 10840 | 12632 | 13695 | 17169 | 18194 | 19041 |
| 1143 | 9224 | 10677 | 12632 | 13680 | 17169 | 17739 | 18771 |
| 1219 | 9224 | 10503 | 12329 | 13406 | 16651 | 17225 | 18466 |
| 1295 | 9150 | 10317 | 12017 | 13114 | 16063 | 16651 | 18123 |
| 1371 | 9074 | 10121 | 11713 | 12805 | 15461 | 16024 | 17739 |
| 1447 | 8899 | 9913 | 11404 | 12478 | 14869 | 15351 | 17315 |
| 1525 | 8705 | 9694 | 11081 | 12134 | 14288 | 14645 | 16849 |
| 1600 | 8514 | 9463 | 10765 | 11772 | 13716 | 13922 | 16344 |
| 1676 | 8289 | 9222 | 10422 | 11392 | 13152 | 13195 | 15804 |
| 1752 | 8055 | 8969 | 10070 | 10994 | 12596 | 13141 | 15235 |
| 1828 | 7822 | 8705 | 9722 | 10579 | 12046 | 12360 | 14645 |
| 1905 | 7571 | 8429 | 9346 | 10146 | 11488 | 11619 | 14043 |
| 1981 | 7323 | 8143 | 8981 | 9696 | 10926 | 11524 | 13437 |
| 2057 | 7067 | 7845 | 8593 | 9227 | 10368 | 10856 | 12834 |
| 2133 | 6800 | 7536 | 8167 | 8741 | 9871 | 10231 | 12243 |
| 2209 | 6535 | 7215 | 7744 | 8238 | 9383 | 9646 | 11668 |
| 2286 | 6272 | 6884 | 7336 | 7718 | 8914 | 9106 | 11114 |
| 2362 | 6011 | 6541 | 6935 | 7228 | 8518 | 8601 | 10583 |
| 2438 | 5746 | 6187 | 6537 | 6784 | 8123 | 8133 | 10077 |